Author: J.Grzelak
Last saved by: M. Rutkowski

Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 2 do Umowy

Formularz cenowy

Nazwa Wykonawcy:  .........................................................................................................

Adres Wykonawcy :  ..........................................................................................................

Nr tel./fax : ...................................................................................................................

L.p.

Wyszczególnienie

J.m.

Ilość

Cena jedn. netto

Wartość netto

VAT
….%,
kwota

Wartość brutto

1. | Wodomierz typ 120 Qn1,5 DN15 L=110 mm | szt. | 30 | | | |
2. | Wodomierz typ 820 Qn1,5 DN15 L=110 mm | szt. | 30 | | | |
3. | Wodomierz typ 120 Qn1,5 G1 DN20 L=130 mm | szt. | 10 | | | |
4. | Wodomierz typ 820 Qn2,5 DN20 L=130 mm | szt. | 51 | | | |
5. | Wodomierz typ420PC Qn3,5 DN25 L=260 mm | szt. | 5 | | | |
6.. | Wodomierz typ420PC Qn6,0 DN32 L=260 | szt. | 5 | | | |
7. | Wodomierz typ420PC Qn10,0 DN40 L=300 mm | szt. | 13 | | | |

8.

Wodomierz typ Meistream RF Plus
Qn15 DN50 L=200 mm

szt.

2

9.

Wodomierz typ Meistream RF Plus
Qn25 DN65 L=200 mm

szt.

1

10.

Wodomierz typ Meistream RF Plus
Qn25 DN80 L=225 mm

szt.

1

11.

Wodomierz typ Meistream RF Plus
Qn60 DN100 L=250 mm

szt.

1

12. | Wodomierz sprzężony typ Meitwin DN50 L=270 mm | szt. | 1 | | | |
13. | Wodomierz sprzężony typ Meitwin DN80 L=300 mm | szt. | 1 | | | |
14. | Wodomierz sprzężony typ WPV-MS DN150 L=500 mm | szt. | 2 | | | |
15. | Radiomodem SIRT 868 MHz | szt. | 2 | | | |
16. | Moduł radiowy RF | szt. | 150 | | | |
17. | Moduł radiowy RF A3 | szt. | 30 | | | |
18. | Nadajnik impulsów Hri-Mei B4 D100 | szt. | 10 | | | |
RAZEM | | |

...................................................                             ……............................................................................
(miejscowość, data)                                                                     (podpis osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy